教室時鐘校時之行動研究

忠孝國小 陳威旭老師

一、研究動機與目的

本校為偏遠地區小學，經費短缺，教室所使用之時鐘均已超過10年，老舊不堪，即使在正確對時後，很快就會失準。苦於無經費購置新鐘，因此必須找出解決辦法。

二、研究之問題界定

坊間販售之時鐘，均有久用後時間失準的毛病，誤差難免。教室時鐘掛在後牆高處，不易取下調整。為求省去麻煩，希望能找到可以自動對時的方案。

三、研究方法

1.尋找適合的時鐘

2.尋找替代方案

四、研究過程

1.上網找尋之後，發現自動校時時鐘有兩種方式，一種是電波時鐘，接收日本標準電波校時，另一種是利用網路對時的時鐘，但台灣沒有販賣，且兩種時鐘都不便宜。

2.替代方案研究：利用學校已有的閒置設備，將它改為教室可用的時鐘。因為94年租賃的電腦設備，仍有10多台閒置，若能將它活化利用，必然是很不錯的方案。

(電腦及螢幕閒置↑)

3.電腦本身有自動對時功能，但每班多開一台電腦，只為了當做時鐘使用，未免太浪費電，不符環保的概念。若全部只開一台電腦，並將螢幕廣播分送至各班教室，應為較適當的方式。

4.因本校鐘聲廣播系統早已利用電腦搭配時鐘軟體在應用，所以可以利用該電腦將螢幕廣播至各班即可解決。

5.遺憾的是，螢幕線並不便宜，50m的螢幕線約在1000元上下，由辦公室送至各班，估計單是螢幕線就要超過5000元，再加上螢幕分配器，可能要價7000元以上，因此購買螢幕線的方式並不划算。

6.本校於前年因應網路電話設置時，已裝設新的CAT6高速網路線路，目前閒置並未使用，因此打算利用既有的網路線路將螢幕訊號傳送至各班。

(CAT6網路線路閒置未使用)

7.網路線和螢幕線完全不相同，但是經過轉換接頭就可以使用。經上網詢價一個約60〜80元，等於是每傳送一個班級只需160元，相當划算。

8.購買一組1對8的螢幕分配器，如圖，將廣播系統的螢幕分配到各班。

(1對8螢幕分配器)

9.成果展示：將螢幕懸掛於各班教室牆上，觀看結果，自覺效果不錯。

(教室內的廣播螢幕↑)

五、分析結果

1.因為透過網路線與轉接頭，無法將訊號傳送很遠，因此距離機房較遠的班級，效果不如預期，畫面有殘影重疊的現象。

(畫面殘影重疊↑)           (修正後改善↑)

2.究其原因除了距離過遠(無法改變)，也有可能是網路線接頭老舊髒污所致，經更換新接頭後，畫面有明顯改善。

(↑老舊網路線接頭)  (更換新網路接頭↑)

3.由於螢幕端在各班教室，又不希望操作電腦時的畫面影響到班級上課，因此採用雙螢幕「桌面延伸」的技術，將欲廣播的畫面準備好後直接移到延伸螢幕上，方便有效，如圖左側是主螢幕，右側是延伸螢幕。

(時鐘程式畫面移動過程↑)        (時鐘程式畫面移動完成↑)

六、結論

利用閒置螢幕和網路線路，改良裝設為螢幕廣播，共花費約新台幣4000元。平時當作自動校時時鐘使用，時鐘畫面也可隨意更改造型、大小等，另外加值的應用項目就可以很多元化，例如當作跑馬燈宣導學校事項，或是播放影片等等服務都可以，可說是一魚多吃的創舉。

(下方跑馬燈服務↑主機端)    (下方跑馬燈服務↑教室端)